# ПРОЕКТ   ПРОГРАММЫ

# комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Угранский район» Смоленской области

# на 2011 – 2015 годы

п. Угра

2011 год

# Паспорт программы

# комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Угранский район» Смоленской области

# на 2011 – 2015 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2011–2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 204 О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. |
| Разработчик Программы | Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. |
| Исполнитель Программы | Администрации городского и сельских поселений, организации коммунального комплекса. |
| Координатор Программы | Администрация муниципального образования «Угранский район». |
| Основные цели и задачи программы | На основании прогноза развития муниципального образования «Угранский район», представленного отделом экономики администрации Угранского района, определить на период 2011-2015 г.г. объем и стоимость строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями строительства жилья и объектов социального назначения, а также для повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) и улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. |
| Целевые показатели программы | Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Угранский район» смоленской области. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации: 2011-2015г.г. |
| Объёмы и источники финансирования и возврат финансовых средств Программы | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит 134,033 млн. руб. в ценах 2011 года. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Угранский район»

на 2011 - 2015 г. г.

Настоящая программа разработана на основе прогноза развития муниципального образования Угранский район, представленного отделом экономики администрации Угранского района.

1. Развитие жилищного фонда

Согласно прогнозам численность населения Угранского района к 2015 году уменьшится на 554 жителя и составит 8886 жителей (табл.1).

Строительство  и ввод в эксплуатацию жилых домов планируется за счёт индивидуальных застройщиков в размере  9,1 тыс. кв. метров жилья (табл.2).

Застройка планируется в форме индивидуальных домов усадебного типа.

В связи с тем, что в Угранском районе относительно высокий размер  общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, данный показатель с вводом нового жилья не получит увеличения и останется на прежнем уровне (35 кв. м на 1 человека).

Естественная убыль жилфонда предполагается в размере 1% в год.

2. Развитие социальной сферы муниципального образования

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2011 – 2015 г.г. планируется только в районном центре. В данный период в п. Угра предполагается построить (реконструировать) и ввести в эксплуатацию следующие объекты социального назначения:

- Культурно-оздоровительный комплекс в п. Угра (2012-2013г.г.);

- Баня в п. Угра (2014 г.);

- Очистные сооружения канализации в п. Угра (2015 г.);

- Полигон твёрдых бытовых отходов (2013 г.);

- Реконструкция системы водоснабжения с устройством двух артезианских скважин и системы очистки воды в п. Угра Смоленской области (2012 г.);

- Реконструкция системы водоснабжения в д. Русаново Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области (2011-2012г.г.).

Прогноз роста численности населения в МО «Угранский район» в 2010-2015 годах (чел.)

Табл.1.

| № п/п | Наименование муниципальных образований | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Угранское городское поселение | 4460 | 4353 | 4313 | 4274 | 4233 | 4184 |
| 2 | Арнишицкое с/п | 185 | 183 | 181 | 179 | 177 | 175 |
| 3 | Великопольевское с/п | 197 | 195 | 194 | 190 | 188 | 186 |
| 4 | Вёшковское с/п | 401 | 395 | 392 | 390 | 388 | 386 |
| 5 | Всходское с/п | 872 | 863 | 854 | 847 | 840 | 836 |
| 6 | Дрожжинское с/п | 189 | 186 | 184 | 180 | 177 | 175 |
| 7 | Желаньинское с/п | 282 | 276 | 273 | 270 | 267 | 265 |
| 8 | Захарьевское с/п | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 |
| 9 | Знаменское с/п | 596 | 584 | 578 | 572 | 566 | 561 |
| 10 | Ключиковское с/п | 501 | 491 | 486 | 481 | 476 | 471 |
| 11 | Михалёвское с/п | 291 | 288 | 285 | 282 | 280 | 277 |
| 12 | Мытишинское с/п | 157 | 155 | 153 | 151 | 148 | 146 |
| 13 | Подсосонское с/п | 91 | 90 | 88 | 87 | 85 | 84 |
| 14 | Полдневское с/п | 208 | 204 | 202 | 200 | 198 | 196 |
| 15 | Русановское с/п | 492 | 482 | 477 | 472 | 467 | 463 |
| 16 | Слободское с/п | 295 | 290 | 287 | 284 | 281 | 279 |
| 17 | Холмовское с/п | 159 | 156 | 154 | 152 | 151 | 149 |
|  | Всего по муниципальному образованию | 9440 | 9251 | 9159 | 9067 | 8976 | 8886 |

Прогноз строительства жилья в п. Угра, в Угранском районе в 2011 – 2015 годах (кв. м)

Табл.2

| № п/п | Наименование территорий застройки | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п. Угра | 910 | 165 | 175 | 185 | 190 | 195 |
| 2 | сельские поселения | 8190 | 1485 | 1575 | 1665 | 1710 | 1755 |
| 3. | Всего по Угранскому району | 9100 | 1650 | 1750 | 1850 | 1900 | 1950 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в п. Угра в 2011 – 2015 годах (млн. руб.)

Табл.3

| № п/п | Наименование объектов и их мощность (вместимость) | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Спортивные сооружения | 36,5 | 0 | 18,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 1.1 | Культурно-оздоровительный комплекс | 36,5 | 0 | 18,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 2. | Объекты коммунально-бытового назначения | 84,862 | 8,176 | 10,486 | 15,6 | 8,5 | 26,5 |
| 2.1 | Баня | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0 |
| 2.2 | Очистные сооружения канализации в п. Угра | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
| 2.3 | Полигон ТБО | 15,6 | 0 | 0 | 15,6 | 0 | 0 |
| 2.4 | Реконструкция системы водоснабжения с устройством 2-х артезианских скважин и системы очистки воды в п. Угра Смоленской области | 27,585 | 2,985 | 9,0 | 15,6 | 0 | 0 |
| 2.5 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Русаново Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области | 6,677 | 5,191 | 1,486 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по Угранскому поселению | 121,362 | 8,176 | 28,486 | 34,1 | 8,5 | 26,5 |

3. Электроснабжение

Все поселения  Угранского района  в настоящее время снабжаются электроэнергией филиалом  ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» от ПС 110/35 Знаменка, ПС , ПС110/35/10 Всходы, 110/10 Якимцево, ПС 35/10 Мытишино, Михали, Захарьевское, Холм, Баскаковка, РП-10 Вешки.

Распределение электроэнергии в сельских поселениях производится от вышеперечисленных ПС  по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, а от них по воздушным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. Расчетная номинальная нагрузка по сельским поселениям на текущий момент составляет 18,0 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 12,0 МВт.

Распределение электроэнергии в п. Угра осуществляется от подстанции 110/10 кВ по воздушным линиям 10 кВ до 47 поселковых подстанций 10/0,4 кВ, суммарной установленной трансформаторов 14000 кВА, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Расчетная номинальная нагрузка по городу на текущий момент составляет  около 7,5 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 3,5 МВт.

По состоянию на конец 2010 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 3,8 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

### Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

по поселениям Угранского района Смоленской области

Табл. 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | на 01.01.2010 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) .) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | Угранское городское поселение | 4460 | 3,6 | 16000 | 4460 | 4,0 | 18000 | 4460 | 4,5 | 20000 |
| 2 | Арнишицкое с/п | 185 | 2,5 | 470 | 185 | 2,6 | 490 | 185 | 2,8 | 520 |
| 3 | Великопольевское с/п | 197 | 2,9 | 580 | 197 | 3,1 | 610 | 197 | 3,3 | 650 |
| 4 | Вёшковское с/п | 401 | 3,5 | 1400 | 401 | 3,7 | 1480 | 401 | 3,9 | 1560 |
| 5 | Всходское с/п | 872 | 4,8 | 4200 | 872 | 4,9 | 4300 | 872 | 4,9 | 4300 |
| 6 | Дрожжинское с/п | 189 | 3,9 | 733 | 189 | 4,1 | 780 | 189 | 4,5 | 850 |
| 7 | Желаньинское с/п | 282 | 4,0 | 1130 | 282 | 4,4 | 1230 | 282 | 4,7 | 1330 |
| 8 | Захарьевское с/п | 64 | 6,3 | 400 | 64 | 7,2 | 460 | 64 | 7,7 | 490 |
| 9 | Знаменское с/п | 596 | 4,5 | 2660 | 596 | 4,6 | 2760 | 596 | 4,8 | 2890 |
| 10 | Ключиковское с/п | 501 | 2,6 | 1300 | 501 | 2,8 | 1380 | 501 | 2,9 | 1430 |
| 11 | Михалёвское с/п | 291 | 2,7 | 800 | 291 | 3,0 | 870 | 291 | 3,2 | 920 |
| 12 | Мытишинское с/п | 157 | 3,4 | 530 | 157 | 3,8 | 590 | 157 | 3,9 | 615 |
| 13 | Подсосонское | 91 | 4,2 | 380 | 91 | 4,5 | 405 | 91 | 4,6 | 420 |
| 14 | Полдневское с/п | 208 | 4,0 | 833 | 208 | 4,2 | 880 | 208 | 4,5 | 930 |
| 15 | Русановское с/п | 492 | 6,0 | 2940 | 492 | 6,3 | 3100 | 492 | 6,6 | 3250 |
| 16 | Слободское с/п | 295 | 2,9 | 860 | 295 | 3,3 | 970 | 295 | 3,2 | 930 |
| 17 | Холмовское с/п | 159 | 2,7 | 433 | 159 | 3,1 | 500 | 159 | 3,3 | 530 |
|  | Всего по району | 9440 | 3,8 | 35649 | 9440 | 4,1 | 38805 | 9440 | 4,4 | 41615 |

на период   2010 – 2011годы  - 3,8 кВт/чел;

2012  –  2013 годы   - 4,1 кВт/чел;

2014  –  2015 годы   - 4,4 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселениях Угранского района в 2015 году на жилищно-коммунальные нужды составит ~ 9,7 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составит ~ 70%, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на подстанции 110/35/10 кВ , 35/10 кВ  Угранского района электрических сетей достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и  объектов социальной сферы в п. Угра предполагается решить путем строительства  новых трансформаторных подстанций, а также за счет реконструкции (замены трансформаторов на большую мощность и коммутационного оборудования, замены провода на ВЛ-10/0,4 кВ  на большее сечение)  действующих подстанций, что позволит увеличить пропускную способность распределительных электросетей на 1,5 МВт.

Настоящей программой предусматривается строительство питающих и  распределительных сетей в районах новой застройки жилья п. Угра.

Реконструкция объектов электроснабжения в сельских поселениях Угранского района предусматривается инвестиционными программами филиала  «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго».

4. Теплоснабжение

В Угранском районе действует 21 котельная (производительность 34,36 Гкал). Из их в муниципальной собственности - 15 (22,06 Гкал). Теплом от данных котельных снабжаются объекты социальной сферы, многоквартирный жилищный фонд.

В 3-х котельных установлены электрические котлы. Для 8 котельных основным видом топлива является уголь, для 10 котельных -  дрова.

Теплоснабжение п. Угра осуществляется от 5-ти котельных, работающих на угле, производительностью 15,82 Гкал/час. Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении 7,4 км.

Системой централизованного теплоснабжения в п. Угра реализуется потребителям в год  до 13 тыс. Гкал тепловой энергии.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла - печей. Основными видами топлива для них являются дрова.

Объектов теплоснабжения имеет высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 52%, износ теплотехнического оборудования  в среднем 54%. Потери тепловой энергии в сетях составляют около15%.

Основной задачей настоящей программы является модернизация системы отопления п. Угра - поселковых котельных мощностью 15,82 Гкал/час с тепловыми сетями. Наряду со строительством тепловых сетей, предусматриваются также мероприятия по реконструкции действующих объектов теплоснабжения.

### Основные производственно-технические показатели по котельным

### п. Угра на 2011 год

### Табл.6

| № п/п | Наименование котельных | Котлы | Присоединенная нагрузка по теплу (Гкал/час) | Вид топлива | Присоединенные тепловые сети | Отапливаемая площадь (тыс. кв. м) | Выработка тепла (Гкал) | Реализация тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Общая мощность (Гкал/час) | Уровень износа (%) |  |  | Длина (м) | Год укладки | Уровень износа (%) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | мкр-н ДОЗа | 4 | 2,8 | 12 |  | уголь | 853 | 2001 | 80 | 14186,5 | 3684,69 | 3142,4 |
| 2 | ул. Десантная | 1 2 | 3 | 12 |  | уголь | 680 | 2000 | 80 | 5098,5 | 1662,74 | 1248,6 |
| 3 | ул. Железнодорожная | 1 | 0,5 | 12 |  | уголь | 62 | 2001 | 80 | 780,2 | 195,73 | 166,8 |
| 4 | ул. Школьная,1 (школа) | 4 | 3 | 44 |  | уголь | 1760 | 2003 | 80 | 5422,2 | 3323,13 | 2356,0 |
| 5 | ул. Ленина, 46 (больница) | 3 2 | 3 | 44 |  | уголь | 2263 | 2001 | 80 | 9851,9 | 4374,99 | 3403,7 |
| 6 | ул. Первомайская,1 (СПТУ) | 2 | 2 | 50 |  | уголь | 200 |  | 70 | 1,6 | 551,87 | 551,87 |
| 7 | ул. Новосёлов, 2 (РОВД) | 1 | 0,1 | 0 |  | эл. энергия | 15 |  | 90 | 1,1 | 219,8 | 208,8 |
| 8 | ул. Советская, 28 (Дом культуры) | 2 | 2 | 100 |  | уголь | 30 |  | 80 | 0,79 | 394,46 | 386,59 |
| 9 | ул. Улитчева, 30 (музей) | 1 | 0,1 | 0 |  | дрова | 0 |  | 65 | 0,2 | 62,6 | 62,6 |
| 10 | ул. Ленина,22 (ДШИ) | 1 | 1 | 100 |  | дрова | 0 |  | 70 | 0,33 | 58,66 | 58,66 |
| 11 | Редакция, ул. Новосёлов | 1 | 0,1 | 100 |  | дрова | 0 |  | 65 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого по котельным п. Угра | 25 | 17,7 |  |  |  |  |  |  | 35343,42 | 14528,97 | 11586,32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | Дом-интернат | 1 1 | 1,5 |  |  | уголь | 100 |  | 65 |  |  |  |
| 13 | п. Всходы (школа) | 4 | 4 | 67 |  | уголь | 166 |  | 40 | 2,48 | 1098,19 | 1068,39 |
| 14 | п. Всходы (д.сад) | 1 1 | 0,16 МВт (0,14 Гкал) | 100 |  | дрова | 0 |  | 50 | 0,36 | 57,65 | 57,65 |
| 15 | п. Знаменка (больница) | 2 | 2 | 100 |  | дрова | 0 |  | 60 | 0,77 | 335,2 | 335,2 |
| 16 | п. Знаменка (школа) | 3 | 3 | 78 |  | уголь | 30 |  | 65 | 2,64 | 570,9 | 542,36 |
| 17 | п. Знаменка (д. сад) | 1 | 0,1 | 100 |  | дрова | 0 |  | 70 | 0,34 | 76,88 | 76,88 |
| 18 | с. Баскаковка (больница, школа) | 1 1 | 2 | 100 |  | дрова | 100 |  | 70 | 0,9 | 525 | 499,35 |
| 19 | с. Баскаковка (с.админ., библиотека) | 1 | 0,1 МВт (0,1 Гкал) | 100 |  | эл. энергия | 0 |  | 20 | 0,3 | 44,47 | 44,47 |
| 20 | д. Полднево (школа) | 1 1 | 0,2 | 100 |  | дрова | 0 |  | 70 | 0,44 | 162,29 | 162,29 |
| 21 | д. Арнишицы (СДК) | 2 | 0,2 | 34 |  | дрова | 25 |  | 80 | 0,5 | 127,9 | 124,1 |
|  | Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  | 35352,15 | 17527,45 | 14497,01 |

Данной программой предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих более эффективную сезонную работу тепловых источников, сокращение издержек на производство тепла, проведение качественного ремонта теплотехнического оборудования и сетей.

5. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2011 года система водоснабжения Угранского района состоит из 21 артезианской скважины, 3-х водонапорных башен, 72,4 км водопроводных сетей.

Водоснабжение п. Угра осуществляется из подземных источников. Забор воды осуществляется от 5-ти артезианских скважин общей производительностью 226 854 куб.м воды в сутки. Затем вода подается на 3 водонапорных башни и станцию 2-го подъёма, откуда она по уличным водопроводным сетям (31,7 км) поступает потребителям. Очистка воды не производится. Очистка водопроводных сетей осуществляется путём гидравлической промывки, промывка скважин и ст. 2-го подъёма периодически производится хлорсодержащими препаратами. На текущий момент система водоснабжения посёлка способна обеспечить потребности населения в воде в среднем в размере более 50 литров в сутки в расчете на одного человека, что соответствует действующим нормативам.

Система водоснабжения п. Угра характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет порядка 78%.

Часть индивидуальной застройки посёлка обеспечивается водой из индивидуальных и общественных (муниципальных) колодцев.

Задачу обеспечения высокой надежности водоснабжения п. Угра предполагается решить путем реализации мероприятий по реконструкции системы водоснабжения с устройством 2-х артезианских скважин и станции очистки воды.

Водоснабжение сельских поселений района производится из подземных источников. Обеспечение водой объектов производственного и социального назначения, а также части жилищного фонда, в основном в административных центрах сельских муниципальных образований, осуществляется от 18 артезианских скважин. Водохозяйственные сооружения в 3-х сельских поселениях Всходском, Знаменском и Русановском находятся в муниципальной собственности, в ряде других с.п. являются бесхозяйными и поддерживаются в рабочем состоянии силами потребителей и силами администраций с.п.

Население малых сельских населенных пунктов обеспечиваются водой из индивидуальных и общественных колодцев.

### Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в разрезе муниципальных образований Угранского района

### Табл.7

| № п/п | Наименование населенного пункта | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потребление воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потребление воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потребление воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
| 1 | Угранское городское поселение | 4353 | 0,064 | 0,1422 | 4274 | 0,07 | 0,15 | 4184 | 0,08 | 0,16 |
| 2 | Арнишицкое с/п | 183 | 0,03 | 0,01 | 179 | 0,03 | 0,01 | 175 | 0,03 | 0,01 |
| 3 | Великопольевское с/п | 195 | 0,03 | 0,01 | 190 | 0,03 | 0,01 | 186 | 0,03 | 0,01 |
| 5 | Всходское с/п | 863 | 0,04 | 0,01 | 847 | 0,05 | 0,02 | 836 | 0,06 | 0,03 |
| 6 | Дрожжинское с/п | 186 | 0,03 | 0,01 | 180 | 0,03 | 0,01 | 175 | 0,03 | 0,01 |
| 7 | Желаньинское с/п | 276 | 0,03 | 0,01 | 270 | 0,03 | 0,01 | 265 | 0,03 | 0,01 |
| 9 | Знаменское с/п | 584 | 0,033 | 0,011 | 572 | 0,05 | 0,02 | 561 | 0,06 | 0,03 |
| 11 | Михалёвское с/п | 288 | 0,03 | 0,01 | 282 | 0,03 | 0,01 | 277 | 0,03 | 0,01 |
| 14 | Полдневское с/п | 204 | 0,03 | 0,01 | 200 | 0,03 | 0,01 | 196 | 0,03 | 0,01 |
| 15 | Русановское с/п | 482 | 0,05 | 0,01 | 472 | 0,06 | 0,02 | 463 | 0,07 | 0,03 |
| 16 | Слободское с/п | 290 | 0,03 | 0,01 | 284 | 0,03 | 0,01 | 279 | 0,03 | 0,01 |
|  | Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1 Характеристика

сооружений водоснабжения п. Угра на 01.01.2011 г.

табл.8

а) Артезианские скважины

| № п/п | Место установки | Производительность (куб. м/сутки) | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. 1 подъёма (Водокачка) | 360 | 80 |
| 2 | ул. Парковая | 360 | 80 |
| 3 | ул. Парковая (резервная) | 360 | 100 |
| 4 | ул. Октябрьская | 94 | 100 |
| 5 | ул. Десантная (РТП) | 94 | 100 |

б) Водонапорные башни

| № п/п | Место установки | Емкость (куб. м) | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Угра, ул. Парковая | 100 | 12 |
| 2 | п. Угра, ул. Октябрьская | 15 | 100 |
| 3 | П. Угра. РТП | 25 | 100 |
| 4 | п. Угра, ул. Железнодорожная | 50 | 100 |

в) Водопроводная сеть

| № п/п | Назначение | Характеристика трубопровода | Уровень износа (%) | Требует замены (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | диаметр (мм) | длина (км) |  |  |
| 1 | Ул. Десантная | Чугун, полимерные | 110 | 1,6 | 80 |  |
| 2 | Ул. Ленина, ул.Октябрьская |  | 110 | 2,448 | 80 |  |
| 3 | Водопровод центральный |  | 110 | 19,445 | 80 |  |
| 4 | Мкр-н ДОЗа |  | 110 | 5,657 | 80 |  |
| 5 | Водовод | Чугун | 150 | 2,6 | 80 |  |
|  | Итого |  |  | 31,75 |  |  |

5.2 Характеристика

сооружений водоснабжения сельских поселений Угранского района

на 01.01.2011 г.

табл.9

а) Артезианские скважины

| № п/п | Наименование муниципального образования | Собственник артскважины | Действующие артскважины | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Производ-ть (куб. м/сутки) |  |
| 1 | Всходское сельское поселение | МО Всходское сельское поселение | 2 | 188 | 100 |
| 2 | Знаменское сельское поселение | МО Знаменское сельское поселение | 2 | 188 | 80 |
| 3 | Русановское сельское поселение | МО Русановское сельское поселение | 1 | 94 | 100 |
| 4 | Арнишицкое сельское поселение | бесхозяйная | 1 | 25 | 96 |
| 5 | Великопольевское сельское поселение | бесхозяйные | 3 | 75 | 100 |
| 6 | Дрожжинское сельское поселение | бесхозяйная | 1 | 25 | 96 |
| 7 | Желаньинское сельское поселение | бесхозяйная | 1 | 25 | 100 |
| 8 | Михалевское сельское поселение | бесхозяйная | 1 | 25 | 100 |
| 9 | Полдневское сельское поселение | бесхозяйная | 1 | 25 | 100 |
| 10 | Слободское сельское поселение | бесхозяйные | 3 | 75 | 100 |
|  | Итого |  | 16 | 400 |  |

в) Водопроводная сеть

| № п/п | Наименование муниципального образования | Собственник водопроводной сети | Протяженность водопровода (км) | Уровень износа (%) | Требует замены (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всходское с. п. | Администрация с.п. | 1,5 | 100 | 1,5 |
| 2 | Знаменское сельское поселение | Администрация с.п. | 10,3 | 80 | 10,3 |
| 3 | Русановское сельское поселение | Администрация с.п. | 2,4 | 100 | 2,4 |
| 4 | Арнишицкое сельское поселение | бесхозяйная | 1,5 | 96 | 1,5 |
| 5 | Великопольевское сельское поселение | бесхозяйная | 8 | 100 | 8 |
| 6 | Дрожжинское сельское поселение | бесхозяйная | 1,4 | 96 | 1,4 |
| 7 | Желаньинское сельское поселение | бесхозяйная | 1,8 | 100 | 1,8 |
| 8 | Михалевское сельское поселение | бесхозяйная | 5 | 96 | 5 |
| 9 | Полдневское сельское поселение | бесхозяйная | 1,5 | 100 | 1,5 |
| 10 | Слободское сельское поселение | бесхозяйная | 7,3 | 96 | 7,3 |
|  | Итого |  | 40,7 |  | 40,7 |

Так как действующая система водоснабжения сельских поселений строилась в 70-80-х годах прошлого столетия, она характеризуется высоким уровнем износа (80-90%). На текущий момент более 30% сооружений водоснабжения требуют реконструкции (замены).

Мероприятиями Программы предусматривается  проведение реконструкции действующих водопроводных сооружений в сельских поселений независимо от их имущественной принадлежности.

6. Водоотведение

Централизованная система водоотведения имеется только в п. Угра. В сельских поселениях стоки на объектах, оборудованных канализацией,   сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Действующая система водоотведения в п. Угра состоит из 2-х насосных станций, 1,8 км напорных и самотечных трубопроводов. Далее стоки выливаются на рельеф.

Индивидуальный жилищный фонд  посёлка пользуется придомовыми выгребами.

Количество стоков поступающих на рельеф составляет, в зависимости от времени года, от 90 до 120  м3/сутки

Система водоотведения характеризуются высоким уровнем износа. Уровень износа канализационных насосных станций составляет 70 %, сетей канализации – 60 %, требуется строительство очистных сооружений. В замене нуждаются 1,3 км магистральных коллекторов.

В связи с тем, что в местах индивидуальной застройки жилья  централизованное канализование стоков не предусматривается, данной Программой предусмотрены только мероприятия по реконструкции действующих сетей канализации.

Характеристика

сооружений водоотведения п. Угра на 01.01.2011 г.

Табл.10

а) Канализационные насосные станции

| № п/п | Место установки | Производи-тельность (куб. м/час) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС мкр-н ДОЗа | 80 | 1979 | 80 |
| 2 | КНС (сырзавод) | 80 | 1979 | 80 |

б) Очистные сооружения

| № п/п | Место установки | Проиводительность (куб. м/сутки) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырзавод | 1,43 | 1979 | 100 |
| 2 | РТП | 100 | 1981 | 100 |

в)  Сети канализации

| № п/п | Участок канализации | Характеристика трубопровода | Уровень износа (%) | Требует замены (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | диаметр (мм) | длина (км) |  |  |
| 1 | П.Угра, мкр ДОЗа | чугун | 300 | 0,726 | 90 | 0,726 |
| 2 | П. Угра, ул. Ленина, д.д.60,62 | чугун | 300 | 0,114 | 90 | 0,114 |
|  | Итого |  |  | 0,840 |  | 0,840 |

7. Развитие системы сбора и утилизации бытовых отходов

В Угранском районе, находящемся в экологически относительно чистом районе проблема сборки, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. В районе отсутствует полигон для хранения и утилизации твёрдых бытовых отходов, связи с этим на территории района существует большое количество несанкционированных  свалок.

Очисткой п. Угра и сельских поселений Угранского района от мусора, ТБО и жидких отходов занимаются предприятие ООО «Угранское коммунальное предприятие».  Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет порядка   12 тыс. м3/год.  В настоящее время норма накопления отходов составляет:

- в п. Угра - 1,0 м3/год на 1чел;

- в сельских поселениях Угранского района – 1,0 м3/год на 1чел.

В  задачу  санитарной  очистки поселений  входит  сбор, удаление  и  обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время (за счет притока туристов, дачников и отдыхающих),  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2015 года норма накопления твердых бытовых отходов принимаются в год на постоянного жителя района:

- 2012-2013 г. – 1,2 куб. м;

- 2014-2015 г. – 1,3 куб. м.

По сельским поселениям района предполагается  норма накопления твердых бытовых отходов в размере – 1,5 м3/год на 1чел.

В  соответствии  с  этими  нормами  количество  ТБО  на первом этапе составит 12,5 тыс. м3  в  год, на втором этапе – 12,5 тыс. м3.

Сбор   домового    мусора  предполагается производить в  переносные  металлические  мусоросборники,  содержимое  которых  вывозится   мусоровозами  и  контейнеровозами.  Для сбора явно выраженного вторичного сырья (стекло, пластик, металлические банки) и с целью последующей его переработки, предполагается установить контейнеры соответствующего назначения, с последующим вывозом вторсырья для последующей переработки на мусоросортировочную станцию (МСС) в г.Вязьма.

В связи с тем, что существующая свалка в урочище Малиновка не отвечает санитарным и экологическим нормам и требованиям, в Угранском районе необходимо построить полигон для вывоза и хранения ТБО.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц,  площадей  и  тротуаров.

Количество  транспорта  и  техники  по  обслуживанию  поселений Угранского района по этапам реализации программы   приведено  в  таблице 11.

Нормативная потребность в специальной технике

для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке

поселений Угранского района

Табл. 11

| № п/п | Наименование специальной техники | Ед. изм. | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на конец 2012 г. | на конец 2013 г. | на конец 2014 г. | на конец 2015 г. |
| 1 | Автосамосвалы | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мусоровозы | ед. | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Машины по уличной уборке, включая тротуароуборочные | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | ед. | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Ассенизационные машины | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Бульдозеры | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Мусоросборочные контейнеры | ед. | 96 | 106 | 120 | 132 |
| 10 | Переносные металлические мусоросборники, емкостью 100л | ед. | 0 | 10 | 15 | 20 |

## 8. Развитие производственной базы предприятий

## коммунального хозяйства

## Мероприятиями Программы предусмотрены финансовые вложения для оснащения предприятий и организаций коммунального хозяйства техникой и оборудованием, необходимыми для проведения работ по обслуживанию жилищного фонда.

1. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая Мощность (Гкал/ч) | Протяжен. Сети (км) | Прогнозн. Удельная стоимость стр-ва | Прогноз затрат всего (млн.руб.) | В том числе по этапам | Предполаг. Источник финансиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I-й этап 2010-2011 г.г. | II-й этап 2012-2013 г.г. | III-этап 2014-2015 г.г. |  |
| 1 | Реконструкция действующих котельных в связи с переводом их на более экономичный вид топлива - природный газ, в том числе: |  |  |  | 30,5 | 0 | 0 | 30,5 | бюджеты всех уровней |
| 1.1 | Котельная по ул. Школьная, 1 (школа) |  |  |  | 8,5 | 0 | 0 | 8,5 |  |
| 1.2 | Котельная ЦРБ |  |  |  | 8,5 | 0 | 0 | 8,5 |  |
| 1.3 | Котельная мкр-н ДОЗа |  |  |  | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 |  |
| 1.4 | Котельная по ул. Десантная |  |  |  | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 |  |
| 1.5 | Котельная по ул. Железнодорожная |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |  |
| 2 | Мероприятия по установке приборов учета, в том числе: |  |  |  | 7,74 | 1,8 | 3,42 | 2,52 | бюджеты всех уровней |
| 2.1 | в многоквартирных домах |  |  |  | 7,02 | 1,8 | 2,7 | 2,52 |  |
| 2.2 | в зданиях учреждений бюджетной сферы |  |  |  | 0,72 | 0 | 0,72 | 0 |  |
|  | Итого |  |  |  | 38,24 | 1,8 | 3,42 | 33,02 |  |

2. Водоснабжение, водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятий | Вводимая мощность (куб.м/ сутки) | Протяжен.ость сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.р./ед) | Прогноз затрат (млн. руб.) | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по этапам |  |
|  |  |  |  |  |  | I этап 2011 г. | II этап 2012-13 г.г. | III этап 2014-15 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 9 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения с устройством двух артезианских скважин и системы очистки воды в п. Угра Смоленской области. | 600 | 7,6 | 7,0 | 27,58 | 2,98 | 24,6 | 0 | Бюджеты всех уровней |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Русаново Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области |  |  |  | 6,677 | 5,191 | 1,486 | 0 | Бюджеты всех уровней |
| 3 | Реализация мероприятий по установке приборов учета воды, в том числе: |  |  |  | 0,036 | 0,002 | 0,018 | 0,016 | местный бюджет |
| 3.1 | в многоквартирных домах; |  |  |  | 0,034 | 0 | 0,018 | 0,016 | местный бюджет |
| 3.2 | в зданиях учреждений бюджетной сферы |  |  |  | 0,002 | 0,002 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 4 | Очистные сооружения канализации |  |  |  | 26,5 | 0 | 0 | 26,5 | Бюджеты всех уровней |
|  | Итого |  |  |  | 60,793 | 8,173 | 26,104 | 26,516 |  |

3. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

| № п/п | Наименование мероприятий | Вводимая мощность (т. куб.м) | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по этапам |  |
|  |  |  |  | I этап 2010 -11 годы | II этап 2012 -13 годы | III этап 2014 -15 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Строительство комплекса (полигона) приема, переработки, утилизации и захоронения отходов производства и потребления с мусоросортировочной станцией |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  | Бюджет Кредиты (инвест. программа |
| 2 | Строительство (организация) производственно-заготовительных пунктов по приему от населения и предприятий вторичного сырья |  | 1,0 | 1,0 |  |  | Инвестор |
| 3 | Создание инфраструктуры по сбору ТБО (увеличение и обновление санитарного парка) |  | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Кредиты (инвест. программа) |
| 4 | Увеличение и обновление парка специальной техники для сбора и утилизации ТБО и саночистки населенных пунктов |  | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Кредиты (инвест. программа) |
| 5 | Закрытие и рекультивация свалки |  | 1,0 | 1,0 |  |  | Бюджет |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Угранского района |  | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 | Бюджет |
| 7 | Развитие производственной базы многоотраслевого предприятия по оказанию коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 35,0 | 15,5 | 14,5 | 5,0 |  |