

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От №

О внесении изменений в муниципальную программу«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области» изложив в новой редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Угранский район» Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.08.2013 года № 363, Уставом Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области, Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 02.03.2020г № 102(в редакции постановлений от 18.02.2021 № 68) изложив в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Г.М. Фетисова.

Глава муниципального образования

«Угранского района» Смоленской области **Н.С. Шишигина**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области
от №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области»**

с. Угра

2021 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Угранского сельского поселения «Угранский район» Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Сектор по поселковому хозяйству Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее – сектор по поселковому хозяйству)  |
| Исполнители муниципальной программы  | Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее – отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ) |
| Цели муниципальной программы | 1. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водопроводов.2. Увеличение производительности водозаборных сооружений и обеспечения качества питьевой воды и надежности ее подачи.3. Организация мест (площадок) по сбору ТБО в соответствии с требованиями СанПин4. Увеличение объемов реализации коммунальных услуг5. Развитие уличных сетей газоснабжения  |
| Задачи муниципальной программы  | 1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями 2. Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения.4. Снижение потребления энергетических ресурсов.5. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы  | 1. Строительство новых и реконструкция существующих мест (площадок) ТБО в соответствии с требованиями СанПин2. Спрос населения Угранского сельского поселения на коммунальные бытовые услуги /водоотведение, водоснабжение, газоснабжение/(%)3. Содержание системы наружного освещения (%)4. Качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями(%) |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2018 – 2028 годы  |
| Объем и источникифинансированияПрограммы | Необходимый объем финансирования Программы:151 940,97 тыс. руб., из них:**2018** –58 090, 2 тыс. руб.: из них 7 404,86 тыс. руб. – областной бюджет, 1 126,40 тыс. руб. – местный бюджет; 49 558,94 тыс. руб. – федеральный бюджет;**2019** – 57 481, 27 тыс. руб.: из них 9 277,84 тыс. руб. – областной бюджет, 4 534,40 тыс. руб. – местный бюджет; 43 669,03 тыс. руб. – федеральный бюджет;**2020** – 15 049,02 тыс. руб.: из них 1 602,2 тыс.руб. из средств местного бюджета, 1 948,93 тыс. руб. – местный бюджет, 11 497,89 тыс. руб. – федеральный бюджет;**2021** – 3 040,48 тыс. руб.;**2022** – 16 140,0 тыс. руб.;**2023** – 2 140,0 тыс. руб.;**2024** – 0,0 руб.;**2025** – 0,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;-развитие уличных сетей уличного газоснабжения;- улучшение качества коммунальной инфраструктуры в с. Угра для более комфортного проживания населения. |

**Раздел 1.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры**

**1.1. Общая характеристика Угранского сельского поселения**

Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области входит в состав Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области и является одним из 3 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (сельских поселений).

Географическая общая площадь сельского поселения составляет 40450,36га.

Территория Угранского сельского поселения расположена в центральной части Угранского района Смоленской области.

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории Угранского сельского поселения составляет 121,43 км, в том числе регионального (межмуниципального) значения 31,4 км.

В состав Угранского сельского поселения входят 29 населенных пунктов, путем объединения Угранского, Русановского и Мытишинского сельских поселений – в Угранское сельское поселение с административным центром в селе Угра. Общая численность населения – 4 018 тыс. человек (объединенного поселения на 2019г.) По территории поселения протекает река Угра, которая берет начало на Смоленской возвышенности на юго-востоке Смоленской области. Длина 399 км, площадь бассейна 15 700км2.

По территории поселения проходят:

- линии электропередач (ЛЭП) напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ;

- железная дорога «Вязьма – Угра».

Климат на территории Угранского сельского поселения умеренно континентальный, который характеризуется относительно влажным и теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Понижение в рельефе создает угрозу более ранних заморозков осенью и поздних весной. Зимние морозы в отдельные годы достигают – 450С. Вскрытие рек и таяние снега в связи с лесистостью района происходит с некоторым опозданием. Летние температуры чаще в пределах 170-200С, иногда повышаются до 300-350С.

**1.2. Отрасли жилищно-коммунального хозяйства Угранского**

**сельского поселения Угранского района Смоленской области**

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Отрасли жилищно-коммунального хозяйства Угранского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед.** **измерения** | **Значение показателя** |
| **Жилой фонд** |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 137,9 |
| в том числе муниципальный жилой фонд | тыс. м2 | 12,9 |
| **Водоснабжение** |
| Скважина | шт. | 7 (5 – действующие; 2 – резерв) |
| Станция водоподготовки | шт. | 3 |
| Водонапорная башня | шт. | 3 |
| Водопровод  | единиц | 3 |
| Общая протяженность сетей водоснабжения | км | 38,6 |

**1.3. Водоснабжение**

Система водоснабжения населенных пунктов в Угранском сельском поселении смешанная – имеются централизованное водоснабжение и водоснабжение из индивидуальных источников (колодцы). Централизованное водоснабжение в Угранском сельском поселении Угранского района Смоленской области осуществляется из артезианских скважин и шахтных колодцев. Используются в поселении только подземные воды, в которых наблюдается повышенное содержание железа, жесткость. Общая протяженность водопроводных сетей в Угранском сельском поселении – 38,6 км.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблицах 2, 3.

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта и его местоположение** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Глубина****залегания, м** | **Производительность, куб.м/сут** |
| Скважина с. Угра ул. Десантная | 1983 | 70 | 960 |
| Скважина с.Угра ул. Железнодорожная | 1993 | 70 | 960 |
| Скважина с.Угра ул. Ленина  | 2015 | 70 | 960 |
| Скважина с.Угра ул. Ленина (резерв) | 1993 | - | - |
| Скважина с. Угра ул. Парковая | 2015 | 70 | 600 |
| Скважина с. Угра ул. Парковая (резерв) | 1993 | - | - |
| Скважина д. Русаново | 1989 | 70 | 200 |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****скважины** | **Дебит,****м3/час** | **Марка насоса** | **Кол-во шт.** | **Режим****работы, ч.** | **Год****постройки** |
| Скважина с. Угра ул. Десантная | 8,0 | ЭЦВ 6 | 1 | - | 1983 |
| Скважина с.Угра ул. Железнодорожная | 1,0 | ЭЦВ 8 | 1 | - | 1993 |
| Скважина с.Угра ул. Ленина | 40 | ЭЦВ 8 | 1 | - | 2015 |
| Скважина с. Угра ул. Парковая | 25 | ЭЦВ 8 | 1 | - | 2015 |
| Скважина д. Русаново | 10 | ЭЦВ 6 | 1 | - | 1989 |

Водоочистные сооружения представлены тремя станциями водоподготовки.

Система водоотведения в сельском поселении присутствует в с.Угра – 0,8км., в остальных населенных пунктах –отсутствует.

Схемы централизованного водоснабжения

Рисунок 1

Станция водоподготовки

Водопроводная

сеть

Артезианская

скважина

Водораспредели-

тельные уличные колонки

Потребители

Рисунок 2

Водонапорная башня

Водопроводная

сеть

Артезианская

скважина

Водораспредели-

тельные уличные колонки

Потребители

Объекты централизованного водоснабжения находятся на балансе Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

**1.3.1. Основные данные по существующим водозаборным узлам,
их месторасположение и характеристика**

**1.3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.**

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области присутствуют.

Артезианские подземные воды, залегающие в веневско-русском водоносном горизонте, по металлическим обсадным трубам с помощью насоса марки ЭЦВ попадают в контейнерную станцию водоподготовки «Кристалл – НК-Б», в которой происходит их очистка. Станции водоподготовки выполнены в полной заводской комплектации, имеют систему электроотопления и приточно-вытяжную вентиляцию с естественным побуждением, и установлены на монолитном фундаменте из бетона.

В д. Русаново Угранского района Смоленской области артезианские подземные воды из скважины попадают в водонапорную башню. Далее в водопроводные сети населённого пункта.

Резерв мощности систем водоснабжения определяется максимальными производительностями насосного оборудования или дебитом скважин.

**1.3.1.2. Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.**

Насосное оборудование в системах водоснабжения Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области выполняют следующие задачи:

- забор воды из скважины, поднятие ее к станциям водоподготовки и её подача в водопроводную сеть;

- забор воды из скважины, поднятие до уровня водонапорной башни и её подачи в водопроводную сеть.

**1.3.1.3. Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.**

Источником водоснабжения потребителей Угранского сельского поселения являются кольцевые сети диаметром 100 – 160 мм. Общая протяженность водопроводных сетей – 38,6 км. Собственником объектов системы водоснабжения является Администрация муниципального образования «Угранского района» Смоленской области.

Существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке и во внутридомовых сетях.

Техническое состояние некоторых объектов водоснабжения: водонапорных башен – неудовлетворительное, так как срок их эксплуатации свыше 50 лет.

Норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается равной 164 л/сут. на человека. Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Расходы воды на полив зеленых насаждений определен по норме 90 л/сут. на человека. Расходы воды на нужды местной промышленности приняты в размере 20% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, на собственные нужды водопровода и неучтенные расходы – 15%. Таким образом, удельный расход воды на 1 человека, с учетом полива, нужд местной промышленности, собственных нужд водопровода и неучтенных расходов составляет 300 л/сутки

Давление в водопроводной сети составляет 2-2,5 атмосферы.

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в сельском поселении выявлено следующее:

1) в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшалось;

2) рост процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет;

3) вследствие реконструкции сети водопровода, износ водопроводных сетей составляет 15-20 %, вследствие чего число ежегодных порывов уменьшается, а потери в сетях достигают 10 % от объема воды, поданной в сеть;

4) текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Часть инженерных сооружений нуждается в модернизации и развитии.

**1.4 Характеристика системы теплоснабжения**

Теплоэнергетическое хозяйство МО Угранское сельское поселение включает в себя котельные, имеющие котлы, работающие на угле, дровах, отходах древесного производства и тепловые сети в 2-х трубном исполнении. Централизованным теплоснабжением в муниципальном районе обеспечены не только социально значимые объекты, но и жилые дома. Также теплоснабжение населенных пунктов осуществляется децентрализовано, от автономных источников. Теплоснабжение значительной части жилого фонда осуществляется от индивидуальных печей.

Единственная теплоснабжающая организация на территории Угранского сельского поселения – ООО «Смоленская биоэнергетическая компания».

Действующая договорная система – публичный договор теплоснабжения с населением, заключение отдельных договоров теплоснабжения с юр. лицами.

Список котельных, работающих на территории Угранского сельского поселения, приведен в таблице.

Котельные, расположенные в МО Угранское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение котельной | с. Угра,ул. Ленина | с. Угра,ул. Школьная | с. Угра,ул.Железнодорожная | с. Угра,мкр-н ДОЗа | с. Угра,ул. Десантная |
| Марка котлов, количество | КВР-0,63-95/ КВ-ТС-1,0 | 4 шт. /1шт. | КВР-0,63-95/ КВ-ТС-1,0 | 2 шт. /2 шт. | Энергомодуль | 1 шт. | КВР-0,8-95Н | 4 шт. | КВТС-1 | 3 шт. |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 | 1999 | 1998 | 1994 | 1991 |
| Производительность котлов | КВР-0,63-95/ КВ-ТС-1,0 | 0,63 МВт/1 МВт | КВР-0,63-95/ КВ-ТС-1,0 | 0,63 МВт / 1 МВт | Энергомодуль | 0,5 МВт | КВР-0,8-95Н | 0,8 МВт | КВТС-1 | 1 МВт |
| Средний КПД Котлов | 60 % | 60% | 65% | 60% | 70% |
| Износ котельного оборудования | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Вид топлива | Дрова, уголь | Дрова, уголь | Дрова, уголь | Дрова, уголь | Дрова, уголь |
| Условный расход топлива на производство 1Гкал | 0,200 т.у.т. | 0,204 т.у.т. | 0,203 т.у.т. | 0,200 т.у.т. | 0,200 т.у.т. |
| Удельное энергопотребление на производство 1 Гкал | 253 кВт\*ч | 245 кВт\*ч | 250 кВт\*ч | 148 кВт\*ч | 258 кВт\*ч |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 1,45 Гкал/ч | 0,95 Гкал/ч | 0,08 Гкал/ч | 1,19 Гкал/ч | 0,55 Гкал/ч |

**1.5 Характеристика системы электроснабжения**

Основной источник электроснабжения с. Угра – электроподстанция 110/10 кВ. Потребителями являются промышленные и коммунально-бытовые предприятия, а также население.

**1.6 Характеристика системы газоснабжения**

Угранское сельское поселение, и полностью МО «Угранский район» не газифицированы природным газом. Газоснабжение жителей осуществляется привозным сжиженным газом. Общий объем потребления сжиженного газа по Угранскому сельскому поселению составляет 126,042 тонны (762 баллона).

В соответствии с Генеральной схемой для газификации с. Угра и других населенных пунктов Угранского района необходимо строительство газопровода-отвода к дер. Селиваново Вяземского района, протяженностью 35,1 км и газораспределительной станции (ГРС) «Селиваново», а также строительство межпоселкового газопроводаот ГРС «Селиваново» до с. Угра Смоленской областипротяженностью 37,75 км.

**1.7 Характеристика системы ТБО**

Очисткой с. Угра и сельских поселений Угранского района от мусора, ТБО и жидких отходов занимается Акционерное общество «Спецавтохозяйство» (АО «СпецАТХ»).

В задачу санитарной очистки поселений входит сбор, транспортирование, удаление, обезвреживание, захоронение принятых твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**1.8. Характеристика состояния и проблем**

**системы коммунальной инфраструктуры**

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения.

Как показывает практика, проведение ремонтных и профилактических работ только на объектах ЖКХ, находящихся на балансе Администрации сельского поселения не позволяет надёжно обеспечить потребителей коммунальными услугами, т.к. внутренние водопроводные сети на объектах потребителей, также требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены и модернизации, которые на большинстве объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию.

Большое количество аварий на коммунальных сетях происходят на объектах потребителей коммунальных услуг.

Основными причинами этого являются:

- отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;

- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.

Большинство владельцев (балансодержателей) внутренних инженерных коммунальных сетей не принимают необходимых мер по выполнению предписаний гостехнадзора, а также СНиПов и технических регламентов по эксплуатации инженерных сетей.

В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей.

В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет ухудшаться.

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

**Раздел 2. Обоснование целевых показателей комплексного развития**

 **коммунальной инфраструктуры.**

**2.1. План развития жилищного фонда**

Основная часть территории населенного пункта поселения – зона жилой застройки. Основной тип застройки – индивидуальная усадебная. Жилищный фонд поселения в целом в настоящее время составляет 137,19 тыс.м2 общей площади.

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройств.

В результате анализа выявлены следующие проблемы:

1) создание наиболее комфортных условий проживания населения;

2) наличие физически и морально изношенного жилищного фонда, требующего замены;

3) низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

4) имеется потребности в строительстве муниципального жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Население нуждается в наиболее комфортных условиях проживания, в благоустроенном жилищном фонде. Для решения жилищной проблемы необходимо:

1) увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей сельского поселения с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок до 50 кв.м.

2) наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

3) обеспечение посемейного расселения населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5и менее дополнительно одну комнату на семью;

4) обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения;

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения. За последние 10 лет в Угранском сельском поселении строились только индивидуальные дома.

**2.2. План развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период 2018-2028 годов**

Число потребителей услуги централизованного водоснабжения увеличится за счет подключения объектов нового строительства. Мероприятия, предусмотренные в данной программе, позволят повысить надежность системы водоснабжения, качество предоставляемой услуги и эффективность работы системы, а также увеличение объёмов полезного отпуска.

Проектные предложения по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения определены на основе планировочного решения Генерального плана.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов и водозаборов. Водопроводная сеть проектируется кольцевой с использованием труб диаметрами 100-160 мм, с установкой на ней пожарных гидрантов и запорной арматуры.

Ввиду сильной изношенности существующих сетей необходимо заменить 15-20% существующих водопроводных сетей диаметром 100-160 мм. Сети водопровода принять из стальных и полиэтиленовых труб.

Одиночные водозаборные скважины должны быть оборудованы локальными установками обеззараживания воды, расположенными непосредственно в надскважинных павильонах (например, установками УФ облучения).

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Угранского сельского поселения

Угранского района Смоленской области»

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы и показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей (на период реализации решения о бюджете муниципального образования) | Прогнозные значения показателей |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Муниципальная программа  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Количество построенных и реконструированных в соответствии с требованиями СанПин площадками ТБО (шт) | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | Целевой показатель 2 Спрос населения Угранского сельского поселения на коммунальные бытовые услуги /водоотведение и водоснабжение/(%) | % | 30 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.3 | Целевой показатель 3 Содержание системы наружного освещения (%) | % | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Целевой показатель 4 Качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями(%)  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Целевой показатель 5 Прокладка сетей газоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы**

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной работы коммунальной инфраструктуры необходим комплекс мероприятий, указанный в Программе.

**План реализации муниципальной программы**

«**Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Угранского сельского поселения**

**Угранского района Смоленской области»** **на 2018-2023годы**

(на очередной финансовый год и плановый период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источник финансирования | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021год | 2022год | 2023год |
|  | Цель муниципальной программы «Увеличение объемов реализации коммунальных услуг на территории Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области» |
| 1 | Целевой показатель 1. Содержание системы наружного освещения (%) | - | - | х | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Целевой показатель 2. Качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями(%) | **-** | - | х | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Целевой показатель 3. Количество построенных в соответствии с требованиями СанПин площадками ТБО (шт)  | **-** | - | х | х | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Ме6роприятие 1 «Строительство очистных сооружений с. Угра Угранского района Смоленской области» | Сектор по поселковому хозяйству  | Местный бюджет | 1,24 | 0,49 | 0,63 | 0,12 | - | - | - | х | х | х |
| Федеральный бюджет | 97 196,21 | 42 978,60 | 43 669,58 | 10 548,03 | - | - | - | х | х | х |
| Областной бюджет | 14 521,95 | 6 421,59 | 6 524,34 | 1 576,02 | - | - | - | х | х | х |
| 5. | Мероприятие 2 «Реконструкция систем централизованного водоснабжения в с. Угра Угранского района Смоленской области» | Сектор по поселковому хозяйству  | Местный бюджет | 1 125,91 | 1125,91 | - | - | - | - |  | х | х | х |  |
| Федеральный бюджет | 6 580,34 | 6 580,34 | - | -- | - | - | - | х | х | х |
| Областной бюджет | 983,27 | 983,27 | - | - | - | - | - | х | х | х |
| 6 | Мероприятие 3. «Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №1по ул. Ленина в с.Угра» | Сектор по поселковому хозяйству  | Местный бюджет | 27,82 | - | 27,82 | - | - | - | - | х | х | х |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| Областной бюджет | 2 753,09 | - | 2 753,09 | - | - | - | - | х | х | х |
| 7 | Мероприятие 4.«Баня» (ремонт оборудования) | Сектор по поселковому хозяйству  | Местный бюджет | 4 630,5 | - | 1 674,18 | 1 416,32 | 1 540,0 | - | - | х | х | х |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| 8 | Мероприятие 5. Расходы на водопровод | Сектор по поселковому хозяйству  | Местный бюджет | 1 080,41 | - | 1080,41 | - | - | - | - | х | х | х |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| 9 | Мероприятие 6 Коммунальные и иные расходы | Сектор по поселковому хозяйству  | Местный бюджет | 8 948,23 | - | 1 751,22 | 1 508,53 | 1 408,48 | 2 140,0 | 2 140,0 | х | х | х |
| 10 | Мероприятие 7Выполнение проекта планировки и проекта межевания территории «Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с.Угра, Смоленской области (1-я очередь) | Сектор по поселковому хозяйству  | Внебюджетные средства | 560,0 | - | - | 560,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 8Проведение инженерно-геодезических ,инженерно-геологических ,инженерно-экологических изысканий, выполнение проектно-сметной документации ,проведение экспертизы проектной документации | Сектор по поселковому хозяйству  | Внебюджетные средства | 3 550,0 | - | - | - | 3 550,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 9Выполнение проекта планировки и проекта межевания территории «Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с.Угра, Смоленской области (2-я очередь) | Сектор по поселковому хозяйству  | Внебюджетные средства | 560,0 | - | - | - | 560,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 10Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту «Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с.Угра Смоленской области» | Сектор по поселковому хозяйству  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 92,0 | - | - | - | 92,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 11Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с.Угра Смоленской области» |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 14000,00 |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **Местный бюджет** | **15 906,11** | **1 126,40** | **4 534,26** | **2 924,97** | **3 040,48** | **2 140,0** | **2 140,0** | х | х | х |
| **Федеральный бюджет** | **103 776,55** | **49 558,94** | **43 669,58** | **10 548,03** |  **-** | **-** | **-** | х | х | х |
| **Областной бюджет** | **18 258,31** | **7 404,86** | **9 277,43** | **1 576,02** | **-** | **-** | **-** | х | х | х |
| **Внебюджетные средства** | **4 670,0** | **-** | **-** | **560,00** | **4 110,00** | **14 000,00** | **-** | х | х | х |
| **Всего** | **151 940,97** | **58 090,2** | **57 481,27** | **15 049,02** | **3 040,48** | **16 140,0** | **2 140,0** | х | х | х |

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Реализация Программы осуществляется сектором по поселковому хозяйству Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области. Для решения задач Программы предполагается участие в областных программах, а также использовать средства местного бюджета, собственные средства коммунального предприятия.

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования программы представлен в следующей таблице:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **ВСЕГО** |
| Федеральный и областной бюджеты | 49 558, 94 7 404,86 | 43 669, 58 9 277, 43 | 10 548,031 576,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **122 034,86** |
| Районный бюджет | 1 126,40 | 4 534,26 | 2 924,97 | 3 040,48 | 2 140,0 | 2 140,0 | **15 906,11** |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 560,0 | 4 110,00 | 14000,00 | 0,00 | **4 670,0** |
| **ИТОГО:** | **58 090, 2** | **57 481, 27** | **15 049,02** | **3 040,48** | **16 140,0** | **2 140,0** | **151 940,97** |

Предполагается привлечение средств областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных средств.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана на основе следующих нормативных правовых актов:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.08.2013 года № 363 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Угранский район» Смоленской области и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»;

- Решение Угранского районного совета депутатов от 25.12.2018г. № 55 «Об утверждении Генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Угранского района Смоленской области».

Муниципальной программой не предусмотрены меры государственного регулирования.

**Раздел 6.** **Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения**

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области. Для решения задач программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы является отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.