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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УГРАНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от    13.03.2026 №    173
Об утверждении Регламента по контролю за потенциально опасными открытыми участками подземных коммуникаций на территории Угранского муниципального округа Смоленской области 
В связи с необходимостью постоянного контроля за состоянием инженерных сетей, в том числе люков канализационных и водопроводных колодцев, с целью обеспечения безопасности населения, 
Администрация муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области постановляет:
1.
Утвердить регламент по контролю за потенциально опасными открытыми участками подземных коммуникаций (колодцы, оголовки, приямки, зумпфы и т.п.) с закреплением ответственного сотрудника МО и системой контроля. (далее - Регламент) (приложение №1).
2.
Утвердить схему контроля и взаимодействия при обнаружении и устранении аварийных ситуаций при строительстве и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области (приложение № 2).

3.
Руководителям строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области: руководствоваться Регламентом, утвержденным настоящим Постановлением, в практической деятельности при обслуживании и содержании инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

4.
Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области.

6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области Чупинина О.В.
Временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области
С.П. Дронов
Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области 

от 13.03.2026 №173
регламент
по контролю за потенциально опасными открытыми участками подземных коммуникаций на территории Угранского муниципального округа Смоленской области
Регламент по контролю за потенциально опасными открытыми участками подземных коммуникаций включает требования к периодичности осмотров, методам контроля и нормативным документам, регламентирующим эксплуатацию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Цель — обеспечить надёжную работу инженерной сети, учитывать интересы обслуживаемых потребителей, охрану окружающей среды и рациональное использование ресурсов. 

Периодичность контроля: 

наружный осмотр — не реже одного раза в 2 месяца. Цель — выявление дефектных люков и горловин колодцев, просадок грунта по оси трассы и у колодцев, наличия координатных табличек;
технический осмотр — 1–2 раза в год; цель — выявление повреждений на сети (состояния люков, скоб, лотков), наличия инфильтрации, степени наполнения труб, необходимости прочистки и ремонта сети. 

осмотр запорно-регулирующей арматуры в колодцах с прокруткой задвижек — в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, но не реже чем 1 раз в 2 года для отсекающих и 1 раз в 3 года для задвижек на связках. 

Периодичность выполнения работ определяется лицом, ответственным за эксплуатацию инженерной сети, в зависимости от состава сооружений и технологической схемы. 

Нормативные документы, регламентирующие контроль за водопроводными колодцами:

СП 129.13330.2019 — свод правил «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85». Указывает на требования к наружным сетям и сооружениям водоснабжения, включая колодцы. 

СП 517.1325800.2022 — свод правил «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения». Включает требования к техническому состоянию колодцев, включая проверку целостности люков и крышек, состояния раструбных и фланцевых соединений. 

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 — утверждает «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», которые регламентируют контроль за объектами водопроводно-канализационного хозяйства, включая колодцы. 

За нарушение требований по контролю за водопроводными колодцами может быть предусмотрена административная ответственность. Например, статья 7.7 КоАП РФ «Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и водоохранного назначения» устанавливает штрафы за повреждение объектов водоснабжения. 

Также с 19.08.2024 установлена административная ответственность за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения, включая нарушение сохранности контрольных пломб на оборудовании в границах эксплуатационной ответственности абонента. Это влечёт наложение административного штрафа. 
Ответственным по контролю за потенциально опасными открытыми участками подземных коммуникаций (колодцы, оголовки, приямки и т.п.) назначить заместителя Главы муниципального образования О.В. Чупинина.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области 

от 13.03.2026 № 173
ПЕРЕЧЕНЬ

структурных подразделений Администрации, организаций и предприятий
Угранского муниципального округа Смоленской области для осуществления взаимодействия оперативного персонала диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций.

1. Администрация муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области.
2. Всходский территориальный комитет Угранского муниципального округа Смоленской области.
3. Знаменский территориальный комитет Угранского муниципального округа Смоленской области.
4. МУП «Угра-благоустройство».
5. ООО «Смоленская биоэнергетическая компания».
6. ОГУ ЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»

Схема оперативно-диспетчерского управления в системах тепло-, водо-, электроснабжения

муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области.








	Ресурсоснабжающая организация (теплоснабжение)

ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»,

Главный инженер - Смолевский Денис Владимирович,

тел. +7 915-632-72-39

	ОГУ ЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»

Гл. инж. тел. 9156530275



Администрация  округа


дежурный ЕДДС, тел.2-01-12





Обращения граждан и юридических лиц





Обращения жильцов





Ресурсоснабжающая  организация (водоснабжение, водоотведение) 


МУП «Угра-благоустройство»


Начальник Валуев Антон Викторович, тел. 952-999-34-14


дежурный  тел.     4-27-38
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